|  |
| --- |
| **Рапорт** |
| **о потребленной тепловой энергии на отопление за январь 2024 года** |
| **у потребителя ООО «УК «Жилсервис» по домам:** |
| **Адрес** | **Параметры** | Показания на 18.12.2023 | Показания на 18.01.2024 | Итого: |
| **XIX Партсъезда** | Тепловая энергия,Г Кал | 115,71 | 130,25 | 14,54 |
| **д.4** |   | Расход, подача, куб.м | 14370 | 15768 | 1398 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 14313 | 15573 | 1260 |
|   |   | Время работы, час. |   | 13727 | 14448 | 721 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **XIX Партсъезда** | Тепловая энергия,Г Кал | 54,06 | 83,01 | 28,95 |
| **д.7** |   | Расход, подача, куб.м | 7354 | 10660 | 3306 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 7383 | 10700 | 3317 |
|   |   | Время работы, час. |   | 1992 | 2713 | 721 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **XIX Партсъезда** | Тепловая энергия,Г Кал | 479,97 | 516,99 | 37,02 |
| **д.9** |   | Расход, подача, куб.м | 39850 | 43631 | 3781 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 41092 | 44992 | 3900 |
|   |   | Время работы, час. |   | 17605 | 18401 | 796 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **XIX Партсъезда** | Тепловая энергия,Г Кал | 129,59 | 146,62 | 17,03 |
| **д.10** |   | Расход, подача, куб.м | 13554 | 14733 | 1179 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 13799 | 14982 | 1183 |
|   |   | Время работы, час. |   | 12428 | 13149 | 721 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Кирова,67** | Тепловая энергия,Г Кал | 2766,52 | 2845,82 | 79,30 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 173749 | 180593 | 6844 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 174358 | 181219 | 6861 |
|   |   | Время работы, час. |   | 29539 | 30280 | 741 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Кирова,67-а** | Тепловая энергия,Г Кал | 808,70 | 866,14 | 57,44 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 100911 | 105844 | 4933 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 99897 | 104786 | 4889 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21141 | 21858 | 717 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Кирова,69** | Тепловая энергия,Г Кал | 1097,09 | 1238,55 | 141,46 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 120956 | 252727 | 131771 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 121945 | 254775 | 132830 |
|   |   | Время работы, час. |   | 13753 | 14470 | 717 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Кирова,71** | Тепловая энергия,Г Кал | 2189,00 | 2278,43 | 89,43 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 197610 | 205417 | 7807 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 196053 | 203792 | 7739 |
|   |   | Время работы, час. |   | 30113 | 30854 | 741 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Кирова,73** | Тепловая энергия,Г Кал | 1218,18 | 1317,18 | 99,00 |
| **1-2 подъезды** | Расход, подача, куб.м | 142225 | 150256 | 8031 |
|  |   | Расход, обратка, куб.м | 140807 | 148733 | 7926 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21164 | 21906 | 742 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **Кирова,73** | Тепловая энергия,Г Кал | 247,96 | 391,75 | 143,79 |
| **3-5 подъезды** | Расход, подача, куб.м | 24973 | 36041 | 11068 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 24614 | 36413 | 11799 |
|   |   | Время работы, час. |   |   | 1820 | 2540 | 720 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Кирова,75** | Тепловая энергия,Г Кал | 681,92 | 780,76 | 98,84 |
| **1-2 подъезды** | Расход, подача, куб.м | 113439 | 125199 | 11760 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 114890 | 126805 | 11915 |
|   |   | Время работы, час. |   | 13754 | 14496 | 742 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Кирова,75** | Тепловая энергия,Г Кал | 933,69 | 1061,57 | 127,88 |
| **3-5 подъезды** | Расход, подача, куб.м | 99430 | 108866 | 9436 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 98947 | 108154 | 9207 |
|   |   | Время работы, час. |   | 13101 | 13842 | 741 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **В-Донская, 3-а** | Тепловая энергия,Г Кал | 1264,54 | 1373,25 | 108,71 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 172158 | 183810 | 11652 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 173402 | 185288 | 11886 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21136 | 21861 | 725 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **В-Донская, 4-а** | Тепловая энергия,Г Кал | 2575,28 | 2633,62 | 58,34 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 133204 | 137967 | 4763 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 132785 | 137525 | 4740 |
|   |   | Время работы, час. |   | 29491 | 30232 | 741 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **В-Донская, 6-а** | Тепловая энергия,Г Кал | 143,87 | 153,79 | 9,92 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 28116 | 29415 | 1299 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 27137 | 28393 | 1256 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21140 | 21859 | 719 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **В-Донская, 7-б** | Тепловая энергия,Г Кал | 1007,75 | 1093,91 | 86,16 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 157302 | 171096 | 13794 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 158477 | 172155 | 13678 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21142 | 21884 | 742 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **В-Донская, 8к.2** | Тепловая энергия,Г Кал | 724,70 | 775,88 | 51,18 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 91624 | 95513 | 3889 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 90803 | 94512 | 3709 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21142 | 21883 | 741 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **В-Донская, 10к.1** | Тепловая энергия,Г Кал | 372,93 | 424,1 | 51,17 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 38894 | 43796 | 4902 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 38505 | 43351 | 4846 |
|   |   | Время работы, час. |   | 12931 | 13630 | 699 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **В-Донская, 11-а** | Тепловая энергия,Г Кал | 1005,8 | 1093,72 | 87,92 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 159620 | 166937 | 7317 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 160605 | 168127 | 7522 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21142 | 21883 | 741 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **В-Донская, 11-б** | Тепловая энергия,Г Кал | 1081,8 | 1174,65 | 92,85 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 159795 | 169237 | 9442 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 159501 | 168890 | 9389 |
|   |   | Время работы, час. |   | 17681 | 18423 | 742 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **В-Донская, 11-в** | Тепловая энергия,Г Кал | 2192,37 | 2376,87 | 184,50 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 315332 | 335635 | 20303 |
|   |  | Расход, обратка, куб.м | 312808 | 332969 | 20161 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21004 | 21746 | 742 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **В-Донская, 14/2** |  | Тепловая энергия,Г Кал | 95,92 | 146,96 | 51,04 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 11368 | 16240 | 4872 |
|   |  | Расход, обратка, куб.м | 11319 | 16184 | 4865 |
|   |   | Время работы, час. |   | 1994 | 2709 | 715 |
|   |  | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **В-Донская, 18** | Тепловая энергия,Г Кал | 65,36 | 100,03 | 34,67 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 8758 | 12519 | 3761 |
|   |  | Расход, обратка, куб.м | 8584 | 12258 | 3674 |
|   |   | Время работы, час. |   | 1868 | 2593 | 725 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **В-Донская, 20** | Тепловая энергия,Г Кал | 72,30 | 111,21 | 38,91 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 10073 | 14548 | 4475 |
|   |  | Расход, обратка, куб.м | 9835 | 14206 | 4371 |
|   |   | Время работы, час. |   | 1779 | 2499 | 720 |
|   |  | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **В-Донская, 23** | Тепловая энергия,Г Кал | 1058,98 | 1147,09 | 88,11 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 145277 | 155446 | 10169 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 146425 | 152329 | 5904 |
|   |   | Время работы, час. |   | 20687 | 21428 | 741 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **В-Донская, 26** | Тепловая энергия,Г Кал | 1137,4 | 1232,88 | 95,48 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 169908 | 180029 | 10121 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 170423 | 180617 | 10194 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21140 | 21864 | 724 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Молодогвар.,** | Тепловая энергия,Г Кал | 109,49 | 169,25 | 59,76 |
| **1 корпус 16** | Расход, подача, куб.м | 15493 | 21646 | 6153 |
|   |  | Расход, обратка, куб.м | 15178 | 21153 | 5975 |
|   |   | Время работы, час. |   | 3116 | 3860 | 744 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Молодогвар.,3** | Тепловая энергия,Г Кал | 1284,66 | 1347 | 62,34 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 151661 | 158185 | 6524 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 152909 | 159417 | 6508 |
|   |   | Время работы, час. |   | 31226 | 32063 | 837 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Молодогвар.,4** | Тепловая энергия,Г Кал | 1017,16 | 1096,17 | 79,01 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 118626 | 124899 | 6273 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 128500 | 134703 | 6203 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21592 | 22317 | 725 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Молодогвар.,5** | Тепловая энергия,Г Кал | 1198,38 | 1253,92 | 55,54 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 147529 | 152558 | 5029 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 153967 | 159680 | 5713 |
|   |   | Время работы, час. |   | 28883 | 29603 | 720 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Молодогвар.,7** | Тепловая энергия,Г Кал | 119,33 | 181,74 | 62,41 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 15779 | 21917 | 6138 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 15452 | 21435 | 5983 |
|   |   | Время работы, час. |   | 1970 | 2708 | 738 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Молодогвар.,8** | Тепловая энергия,Г Кал | 588,71 | 669,02 | 80,31 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 81032 | 88165 | 7133 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 81896 | 89101 | 7205 |
|   |   | Время работы, час. |   | 12935 | 13659 | 724 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **МОПРа,24** | Тепловая энергия,Г Кал | 1209,07 | 1303,77 | 94,70 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 190211 | 201396 | 11185 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 192880 | 204233 | 11353 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21594 | 22336 | 742 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **МОПРа,26** | Тепловая энергия,Г Кал | 2253,70 | 2338,19 | 84,49 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 306944 | 314277 | 7333 |
|   |   | Время работы, час. |   | 37572 | 38268 | 696 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **МОПРа,31** | Тепловая энергия,Г Кал | 144,92 | 156,75 | 11,83 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 56695 | 59621 | 2926 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21089 | 21812 | 723 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Рунова,34** | Тепловая энергия,Г Кал | 205,83 | 236 | 30,17 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 30489 | 33332 | 2843 |
|   |   | Время работы, час. |   | 10875 | 11591 | 716 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Рунова,34-а,36-а** | Тепловая энергия,Г Кал |   |   |   |
|   |   | Расход, подача, куб.м | не работает |   |   |
|   |   | Время работы, час. |   |   |   |   |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **Рунова,36** | Тепловая энергия,Г Кал | 157,75 | 182,03 | 24,28 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 28950 | 32860 | 3910 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 28505 | 32420 | 3915 |
|   |   | Время работы, час. |   | 12913 | 13629 | 716 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Солнечная,2** | Тепловая энергия,Г Кал | 1114,05 | 1213,22 | 99,17 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 215633 | 229875 | 14242 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 215014 | 229220 | 14206 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21092 | 21834 | 742 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **Туманова,6-а** | Тепловая энергия,Г Кал | 940,78 | 986,55 | 45,77 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 120583 | 124680 | 4097 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 119990 | 124072 | 4082 |
|   |   | Время работы, час. |   | 30860 | 31586 | 726 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Туманова,8-а** | Тепловая энергия,Г Кал | 895,95 | 932,03 | 36,08 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 104823 | 107278 | 2455 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 103783 | 106122 | 2339 |
|   |   | Время работы, час. |   | 30858 | 31583 | 725 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Туманова,9** | Тепловая энергия,Г Кал | 1010,26 | 1087,68 | 77,42 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 134327 | 142043 | 7716 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 136566 | 144391 | 7825 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21161 | 21888 | 727 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Туманова,11** | Тепловая энергия,Г Кал | 1079,26 | 1160,19 | 80,93 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 134105 | 140756 | 6651 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 132448 | 138982 | 6534 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21143 | 21864 | 721 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Туманова,13** | Тепловая энергия,Г Кал | 771,13 | 827,03 | 55,90 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 111445 | 116751 | 5306 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 109997 | 115245 | 5248 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21143 | 21864 | 721 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Туманова,15** | Тепловая энергия,Г Кал | 2596,02 | 2653,7 | 57,68 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 380481 | 386597 | 6116 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 380743 | 386723 | 5980 |
|   |   | Время работы, час. |   | 64459 | 65184 | 725 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Туманова,29** | Тепловая энергия,Г Кал | 131,06 | 204,49 | 73,43 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 17115 | 24715 | 7600 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 17143 | 24756 | 7613 |
|   |   | Время работы, час. |   | 1780 | 2501 | 721 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Туманова,31** | Тепловая энергия,Г Кал | 1172,74 | 1268,37 | 95,63 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 150887 | 164644 | 13757,00 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 150888 | 164643 | 13755,00 |
|   |   | Время работы, час. |   | 13741 | 14465 | 724,00 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Фрунзе,2** | Тепловая энергия,Г Кал | 1111,78 | 1197,63 | 85,85 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 116142 | 122864 | 6722 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 116785 | 123572 | 6787 |
|   |   | Время работы, час. |   | 21140 | 21859 | 719 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Фрунзе,4** | Тепловая энергия,Г Кал | 1912,62 | 2053,40 | 140,78 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 244785 | 256639 | 11854 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 257340 | 269254 | 11914 |
|   |   | Время работы, час. |   | 12436 | 13157 | 721 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Фрунзе,6** | Тепловая энергия,Г Кал | 1304,79 | 1401,19 | 96,40 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 146149 | 154257 | 8108 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 145307 | 153370 | 8063 |
|   |   | Время работы, час. |   | 15382 | 16102 | 720 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Фрунзе,7** | Тепловая энергия,Г Кал | 101,50 | 115,66 | 14,16 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 19853 | 21839 | 1986 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 19207 | 21164 | 1957 |
|   |   | Время работы, час. |   | 12770 | 13512 | 742 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Фрунзе,9** | Тепловая энергия,Г Кал | 46,55 | 53,22 | 6,67 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 9788 | 10738 | 950 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 9744 | 10684 | 940 |
|   |   | Время работы, час. |   | 13097 | 13821 | 724 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Фрунзе,10** | Тепловая энергия,Г Кал | 714,63 | 819,23 | 104,60 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 91845 | 101362 | 9517 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 90292 | 99636 | 9344 |
|   |   | Время работы, час. |   | 12099 | 12840 | 741 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
| **Фрунзе,11** | Тепловая энергия,Г Кал | 62,87 | 71,80 | 8,93 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 11740 | 12912 | 1172 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 11630 | 12790 | 1160 |
|   |   | Время работы, час. |   | 12938 | 13680 | 742 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Директор ООО «УК «Жилсервис» О.И. Голубева** |  |