|  |
| --- |
| **Рапорт** |
| **о потребленной тепловой энергии на ГВС за январь 2024 года**  |
| **у потребителя ООО «УК «Жилсервис» по домам:** |
| **Адрес** | **Параметры** | Показа-ния на 18.12.23 | Показа-ния на 18.01.24 | Итого: |
| **Кирова,67-а** | Тепловая энергия,Г Кал |   |   |   |
|   |   | Расход, подача, куб.м |   |   |   |
|   |   | Расход, обратка, куб.м |   |   |   |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   |   |
|   |   | Время работы, час. |   |   |   |   |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **Кирова,71** | Тепловая энергия,Г Кал |   |   |   |
|   |   | Расход, подача, куб.м |   |   |   |
|   |   | Расход, обратка, куб.м |   |   |   |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   |   |
|   |   | Время работы, час. |   |   |   |   |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **В-Донская, 11-в** | Тепловая энергия, ГКал | 866,79 | 894,29 | 27,50 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 118308 | 122333 | 4025 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 106461 | 110055 | 3594 |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   | 431 |
|   |   | Время работы, час. |   | 3624 | 4344 | 720 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **В-Донская, 26** | Тепловая энергия,Г Кал | 99,47 | 128,58 | 29,11 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 13015 | 16740 | 3725,00 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 12138 | 15598 | 3460,00 |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   | 265 |
|   |   | Время работы, час. |   | 3209 | 3725 | 516 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **Туманова,11** | Тепловая энергия,Г Кал | 689,80 | 705,79 | 15,99 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 69897 | 71353 | 1456,00 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 61740 | 62989 | 1249,00 |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   | 207,00 |
|   |   | Время работы, час. |   | 37047 | 37768 | 721,00 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **Туманова,13** | Тепловая энергия,Г Кал | 937,04 | 956,63 | 19,59 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 43238 | 44089 | 851 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 32619 | 33233 | 614 |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   |   |   | 237 |
|   |   | Время работы, час. |   | 36664 | 37386 | 722 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **Туманова,15** | Тепловая энергия,Г Кал | 269,39 | 289,39 | 20 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 11463 | 12171 | 708 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 8469 | 8938 | 469 |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   |   |   | 239 |
|   |   | Время работы, час. |   | 11951 | 12676 | 725 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **Туманова,29** | Тепловая энергия,Г Кал | 333,20 | 350,84 | 17,64 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 35071 | 36606 | 1535,00 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 32551 | 33940 | 1389,00 |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   |   |   | 146,00 |
|   |   | Время работы, час. |   | 15398 | 16122 | 724 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **Туманова,29** | Потребление, куб.м. | 783 | 794 | 11 |
| поликлиника |   |   |   |   |   |   |
| **Директор ООО «УК «Жилсервис» О.И. Голубева** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |