|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рапорт** | | | | | | | |
| **о потребленной тепловой энергии на ГВС за январь 2024 года** | | | | | | | |
| **у потребителя ООО «УК «Жилсервис» по домам:** | | | | | | | |
| **Адрес** | | **Параметры** | | | Показа-ния на 18.12.23 | Показа-ния на 18.01.24 | Итого: |
| **Кирова,67-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | |  |  |  |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | |  |  |  |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | |  |  |  |
|  |  | Потребление, куб.м. | | |  |  |  |
|  |  | Время работы, час. | |  |  |  |  |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Кирова,71** | | Тепловая энергия,Г Кал | | |  |  |  |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | |  |  |  |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | |  |  |  |
|  |  | Потребление, куб.м. | | |  |  |  |
|  |  | Время работы, час. | |  |  |  |  |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **В-Донская, 11-в** | | Тепловая энергия, ГКал | | | 866,79 | 894,29 | 27,50 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 118308 | 122333 | 4025 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 106461 | 110055 | 3594 |
|  |  | Потребление, куб.м. | | |  |  | 431 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 3624 | 4344 | 720 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **В-Донская, 26** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 99,47 | 128,58 | 29,11 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 13015 | 16740 | 3725,00 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 12138 | 15598 | 3460,00 |
|  |  | Потребление, куб.м. | | |  |  | 265 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 3209 | 3725 | 516 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Туманова,11** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 689,80 | 705,79 | 15,99 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 69897 | 71353 | 1456,00 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 61740 | 62989 | 1249,00 |
|  |  | Потребление, куб.м. | | |  |  | 207,00 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 37047 | 37768 | 721,00 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Туманова,13** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 937,04 | 956,63 | 19,59 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 43238 | 44089 | 851 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 32619 | 33233 | 614 |
|  |  | Потребление, куб.м. |  |  |  |  | 237 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 36664 | 37386 | 722 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Туманова,15** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 269,39 | 289,39 | 20 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 11463 | 12171 | 708 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 8469 | 8938 | 469 |
|  |  | Потребление, куб.м. |  |  |  |  | 239 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 11951 | 12676 | 725 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Туманова,29** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 333,20 | 350,84 | 17,64 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 35071 | 36606 | 1535,00 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 32551 | 33940 | 1389,00 |
|  |  | Потребление, куб.м. |  |  |  |  | 146,00 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 15398 | 16122 | 724 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Туманова,29** | | Потребление, куб.м. | | | 783 | 794 | 11 |
| поликлиника | |  |  |  |  |  |  |
| **Директор ООО «УК «Жилсервис» О.И. Голубева** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |